Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  02.10.2017   №580

д. Савино

Об утверждении Положения о требованиях,  предъявляемых к архитектурно- дизайнерскому решению временных объектов

В соответствии с Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Савинского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Савинского сельского поселения 02.10.2017 №580

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о требованиях, предъявляемых к архитектурно-дизайнерскому решению временных объектов.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Савинский вестник» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

Глава сельского поселения	А.В.Сысоев

# Утверждено

постановлением

Администрации Савинского сельского поселения

От 02.10.2017  N580

ПОЛОЖЕНИЕ

О ТРЕБОВАНИЯХ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОМУ

РЕШЕНИЮ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет требования к архитектурно-дизайнерскому решению временных объектов на территории Савинского сельского поселения.

1.2. Целями настоящего Положения являются:

упорядочивание внешнего вида временных объектов на территории Савинского сельского поселения путем применения единого архитектурно-дизайнерского решения;

повышение уровня благоустройства и сохранение дизайна территории сельского поселения при размещении временных объектов;

формирование комфортной среды жизнедеятельности.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

временные объекты - киоски, павильоны, остановочные комплексы, остановочные навесы, автомобильные стоянки и подобные объекты;

архитектурно-дизайнерское решение временного объекта - объемно-пространственные характеристики временного объекта, включающие описание габаритных размеров, цветового решения и прочих наружных характеристик.

## 2. Требования к архитектурно-дизайнерскому решению

временных объектов

2.1. Архитектурно-дизайнерское решение временных объектов представлено в приложениях №1, №2, к настоящему Положению.

2.2. В случае если внешний вид временного объекта не соответствует требованиям настоящего Положения, владельцы временного объекта осуществляют его замену или производят изменение его внешнего вида: восстановление или замену (частичную, полную) конструктивных элементов, облицовки, остекления, рекламно-информационного оформления, окраску.

2.3. Архитектурно-дизайнерское решение временного объекта не должно противоречить существующей стилистике окружающей застройки и допускать хаотичность в оформлении. Цветовое решение может варьироваться в зависимости от фирменной принадлежности объекта. На одном или смежных земельных участках не допускается установка двух и более временных объектов, значительно отличающихся друг от друга по габаритным размерам, конструктивному и цветовому решению.

2.4. Архитектурное и конструктивное решение входной группы (групп) временного объекта, а также основные пути передвижения по территории, прилегающей к входу временного объекта, должны соответствовать требованиям СНиП 35.01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

2.5. При проектировании временного объекта необходимо учитывать следующие требования:

2.5.1. Для обеспечения модульности использовать размерные шаги: 1000 x 1000 мм, 1000 x 1500 мм, 1500 x 2000 мм. Высота временного объекта не должна превышать 3000 мм.

2.5.2. Предусматривать использование современных сертифицированных (в том числе в части пожаробезопасности) материалов, имеющих качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющих своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации;

2.5.3. Предусматривать возможность монтажа временного объекта из легких сборных несущих металлических конструкций заводского изготовления;

2.5.4. Выполнять остекление дверей, окон, витражей, фальш-витрин из витринного стекла (простого или тонированного).

2.6. Допускается применение сэндвич-панелей, композитных панелей с различной текстурной и фактурной поверхностью.

Не допускается применение кирпича, блоков, сайдинга, шифера.

2.7. Места для рекламно-информационного оформления определяются в соответствии с архитектурно-дизайнерским решением временного объекта согласно приложениям №1, №2, к настоящему Положению. Обязательная к размещению информация, предусмотренная Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", не должна размещаться на главном фасаде.

## Приложение №1

к Положению

о требованиях, предъявляемых

к архитектурно-дизайнерскому

решению временных объектов

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВРЕМЕННОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Приблизительный внешний вид

Рисунок не приводится.

| Наименование | Требования | Рекомендуемая окраска | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Габаритные размеры (Д/Ш/В) | не более 4000 x 2000 x 2400 мм |  |  |
| Каркас | элементы каркаса выполнены из стального профиля и профильной трубы различного сечения |  |  |
| Стены | сэндвич-панели, композитные панели с различной текстурной и фактурной поверхностью | RAL 8019 | не допускается применение кирпича, блоков, бетона, сайдинга |
| Окна |  | из витринного стекла, простого или тонированного |  |
| Дверь | глухая или остекленная | RAL 9004 |  |
| Крыша |  | RAL 8019 | не допускается применение шиферной кровли |
| Рекламно- информационное оформление | размещается на рекламном фризе |  | не используется на главных фасадах |
| Декоративные элементы (фасад) | панели по переднему и двум боковым фасадам | RAL 9010 |  |
| Декоративные элементы (фриз) |  | RAL 9004 |  |

Примечание: Предусмотреть использование современных сертифицированных (в том числе в части пожаробезопасности) материалов, имеющих качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющих своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации.

## Приложение №2

к Положению

о требованиях, предъявляемых

к архитектурно-дизайнерскому

решению временных объектов

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВРЕМЕННОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ЛЕТНЕЙ ТОРГОВЛИ ОВОЩАМИ,

ФРУКТАМИ И БАХЧЕВЫМИ КУЛЬТУРАМИ

Приблизительный внешний вид

| Наименование | Требования | Рекомендуемая окраска | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры (Д/Ш/В) | 3000 x 3000 x 2320 мм |  |  |
| Каркас | элементы каркаса выполнены из стального профиля и (или) профильной трубы | RAL 8019 |  |
| Стены | обрешетка из негорючих материалов с окраской под дерево (допускается 3D сетка зеленого цвета) | RAL 8024 | не допускается применение кирпича, блоков, бетона, сайдинга |
| Навес | наклонный из металлочерепицы | RAL 8024 | не допускается применение рулонной и шиферной кровли |
| Информационное оформление | с внутренней стороны у торгового места продавца |  |  |

Примечание.

Предусмотреть использование современных сертифицированных (в том числе в части пожаробезопасности) материалов, имеющих качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющих своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации.