# Российская Федерация

# Новгородская область Новгородский район

# Администрация Савинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019 № 773

# д.Савино

Об утверждении Порядка проведения

осмотров зданий, сооружений и выдачи

рекомендаций об устранении выявленных

в ходе таких осмотров нарушений

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Савинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.

2. Утвердить форму плана-графика подготовки зданий и сооружений к осеннее-весеннему периоду.

3. Утвердить состав технической комиссии по проверке и приемке зданий и сооружений.

4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Савинский вестник» и разместить на    официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.savinoadm.ru.

Заместитель Главы Администрации                                  В.В.Прокофьева

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Савинского сельского поселенияот 21.08.2019 № 773

Порядок

проведения осмотра зданий, сооружений и выдачи рекомендаций

об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее – Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Уставом Савинского сельского поселения.

1.2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений (далее – осмотр зданий, сооружений), обязанности должностных лиц Администрации Савинского сельского поселения при проведении осмотра зданий, сооружений, особенности осуществления контроля за соблюдением Порядка.

1.3. Порядок применяется при проведении осмотра зданий, сооружений, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

2. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений

2.1. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе такого осмотра нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляется Администрацией Савинского сельского поселения (далее – уполномоченный орган).

2.2. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

2.3. Основанием проведения осмотра зданий, сооружений является распоряжение Администрации Савинского сельского поселения проведении осмотра здания, сооружения (далее – распоряжение).

2.4. Распоряжение должно содержать следующие сведения:

1) наименование уполномоченного органа;

2) правовые основания проведения осмотра здания, сооружения;

3) фамилии, имена, отчества, должности специалистов уполномоченного органа, ответственных за проведение осмотра здания, сооружения;

4) место нахождения осматриваемого здания, сооружения;

5) предмет осмотра здания, сооружения;

6) дату и время проведения осмотра здания, сооружения.

2.5. К проведению осмотра зданий, сооружений привлекаются представители проектных организаций, ремонтно-эксплуатационные предприятия и организации, осуществляющие управление жилищным фондом, другие предприятия, учреждения и специализированные организации, имеющие право на организацию и проведение соответствующих видов работ, связанных с обследованием технического состояния конструктивных элементов зданий.

2.6. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

2.7. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – не более 24 часов с момента регистрации заявления.

2.8. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра зданий, сооружений по форме согласно приложению № 1 к Порядку (далее – акт осмотра).

К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

2.9. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений и необходимости проведения инструментального обследования специализированной организацией.

2.10. Акт осмотра подписывается должностными лицами Администрации, осуществившими проведение осмотра зданий, сооружений, а также экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений).

Подписанный акт осмотра утверждается Главой Савинского сельского поселения в течение пяти дней со дня проведения осмотра зданий, сооружений, а в случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий – в день проведения осмотра зданий, сооружений.

Акт осмотра удостоверяется печатью Администрации Савинского сельского поселения.

2.11. В случае обнаружения нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений собственникам зданий, сооружений выдаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, с указанием сроков устранения выявленных нарушений и срока проведения повторного осмотра здания, сооружения.

Рекомендации с указанием сроков устранения выявленных нарушений подготавливаются после подписания акта осмотра здания в срок не позднее десяти рабочих дней со дня подписания акта осмотра членами Комиссии.

2.12. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется уполномоченным органом по форме, согласно приложению № 3 к Порядку.

2.13. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью Администрации Савинского сельского поселения. К журналу учета осмотров зданий, сооружений приобщаются акты осмотра.

2.14. Осмотр зданий, сооружений не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

В этом случае заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений направляется в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня его регистрации.

3. Обязанности специалистов Администрации при проведении

осмотра зданий, сооружений

Должностные лица Администрации при проведении осмотра зданий, сооружений обязаны:

- соблюдать законодательство, муниципальные правовые акты Администрации Савинского сельского поселения, права и законные интересы физических и юридических лиц при проведении осмотра зданий, сооружений;

- проводить осмотр зданий, сооружений на основании распоряжения;

- предоставлять членам комиссии информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра зданий, сооружений;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, муниципальными правовыми актами Администрации Савинского сельского поселения.

4. Контроль за соблюдением Порядка

4.1. Контроль за соблюдением Порядка осуществляется Администрацией Савинского сельского поселения, в лице Главы сельского поселения. В случае отсутствия Главы сельского поселения, контроль осуществляет заместитель Главы Администрации.

Приложение № 1

к Порядку проведения осмотров зданий,

сооружений и выдачи рекомендаций об

устранении выявленных в ходе таких

осмотров нарушений

Акт

осмотра здания, сооружения

____________________                                                     ____________________

(дата, время составления)                                                               (населенный пункт)

Настоящий акт составлен ________________________________________

(фамилии, имена, отчества, должности специалистов

_____________________________________________________________________________

уполномоченного органа, ответственных за проведение осмотра зданий, сооружений)

_____________________________________________________________________________

с участием экспертов специалистов, представителей экспертных и иных организаций_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество,

_____________________________________________________________________________

должность, место работы)

_____________________________________________________________________________

на основании распоряжения Администрации ___________________________

(дата и номер)

Объект осмотра: _____________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его место нахождения)

_____________________________________________________________________________

При осмотре установлено: _____________________________________________________________________________

(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра)

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выявлены (не выявлены) нарушения: _____________________________________________________________________________

(в случае выявления указываются нарушения

_____________________________________________________________________________

требований   технических регламентов, проектной документации)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При осмотре присутствовали: ____________________________________

(фамилии, имена, отчества заявителя, лица,

_____________________________________________________________________________

ответственного за эксплуатацию здания, сооружения)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения к акту: ____________________________________________

(материалы фотофиксации осматриваемого здания, ____________________________________________________________________________

сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра)

Подписи лиц, проводивших осмотр

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Приложение № 2

к Порядку проведения осмотров зданий,

сооружений и выдачи рекомендаций об

устранении выявленных в ходе таких

осмотров нарушений

___________________________________________________________________________

(наименование органа осуществляющего осмотр)

РЕКОМЕНДАЦИИ

об устранении выявленных нарушений

В соответствии с Актом осмотра здания, сооружения № ___ от _______

РЕКОМЕНДУЮ:

| № п/п | Выявленное нарушение | Рекомендации по устранению выявленного нарушения | Срок устранения выявленного нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

Срок повторного осмотра здания, сооружения -  «__»__________ 20__ г.

Рекомендации получил(а) ________________________  _________

( подпись)

Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации:

По пункту № ___

______________________________________________ _________

(должность, Ф.И.О.)                                       (подпись)

По пункту № ___

______________________________________________ _________

(должность, Ф.И.О.)                                       (подпись)

По пункту № ___

______________________________________________ _________

(должность, Ф.И.О.)                                       (подпись)

Приложение № 3

к Порядку проведения осмотров зданий,

сооружений и выдачи рекомендаций об

устранении выявленных в ходе таких

осмотров нарушений

Журнал

учета осмотров зданий, сооружений

Наименование здания (сооружения) ___________________________________

Адрес ____________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) ________________________________________

Должность и фамилия И.О. лица, ответственного за содержание здания

__________________________________________________________________

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты, кем произведена проверка (должность, ФИО) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний | Срок устранения замечаний (ответственный) | Отметка об устранении замечаний (дата подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Савинского сельского поселения

от 21.08.2019 № 773

| ПЛАН - ГРАФИК по подготовки зданий и сооружений к осенне-весеннему периоду _____(год) ________________________________________ (наименование организации) |
| --- |
| № п/п | Адрес объекта | Дата осмотра | Перечень работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Инженерные системы |
|  |  |  | Система холодного водоснабжения |
|  |  |  | Система канализации |
|  |  |  | Система электроснабжения |
|  |  |  | Конструктивные элементы |
|  |  |  | Придомовая территория и устройство малых форм |
|  | ____________________________ |  | __________ |  | ___________________ |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  |  |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Савинского сельского поселения

от 21.08.2019 № 773

Состав технической комиссии

по проверке и приемке зданий и сооружений

| Председатель комиссии | Сысоев Андрей Владиславович - Глава сельского поселения. |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | Прокофьева Валентина Викторовна – заместитель Главы Администрации. |
| Секретарь комиссии | Федорова Светлана Владленовна – ведущий служащий Администрации Савинского сельского поселения. |
| Члены комиссии: | Независимый эксперт по согласованию |